## Sheet1
市场调研清单（SCDY-2026-006）
序号 | 产品名称 | 使用方向 | 整机质保 | 备注
1 | 眼科光学生物测量仪 | 临床 | ≥3年 | 接受进口品牌
需求功能简述： 测量光源采用扫频OCT技术，一次测量可获取眼轴长度、前房深度、晶体厚度、中央角膜厚度、角膜曲率、白到白、瞳孔直径等多项参数，内置多种晶体度数计算公式。 进行可视化测量，可呈现角膜顶点至视网膜层的OCT全程图像，具有黄斑固视确认功能。 测量可手动和自动切换。